##  8大類自付差額特材新56類功能分類說明
自付差額品項類別	自付差額品項功能分類	功能一	功能二	功能三	自付差額品項功能分類說明
人工水晶體	特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))	單焦點	非球面	無	提供單一焦點，其餘焦點之視覺需求可能需要配戴普通眼鏡來輔助。例如：選擇看遠清楚的人工水晶體度數，看近需要配戴老花眼鏡輔助。非球面人工水晶體可以矯正角膜的部分球面像差，在瞳孔放大(例如夜間)狀況下，可以提升視覺品質。
人工水晶體	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片))	二焦點	非球面	無	藉由水晶體之光學設計，提供遠、中或近距離其中的兩個焦點 ，增加病人可視範圍。看遠是指無限遠的距離；看中一般是指50-80公分的距離，相當於提供125到200度老花度數；看近一般是指25到40公分，相當於提供250到400度老花度數。若選擇看遠、近距離的兩焦點，看中距離時可能需要配戴低度數老花眼鏡輔助視力；若選擇看遠、中距離的兩焦點，看近距離時可能需要配戴老花眼鏡輔助視力。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。
人工水晶體	特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片))	單焦點	非球面	散光	提供單一焦點，其餘焦點之視覺需求可能需要配戴普通眼鏡來輔助。例如：選擇看遠清楚的人工水晶體度數，看近需要配戴老花眼鏡輔助。非球面人工水晶體可以矯正角膜的部分球面像差，在瞳孔放大(例如夜間)狀況下，可以提升視覺品質。矯正角膜的規則性散光，減少病人配戴普通散光眼鏡的需求，提升不戴眼鏡時的視力。
人工水晶體	特殊人工水晶體(延伸焦距、非球面(含黃片))	延伸焦距	非球面	無	藉由水晶體之光學設計，將焦點延伸，提供有用的遠與中距離視力，增加病人可視範圍，但看近需要低度數老花眼鏡輔助。有效的延伸焦點晶體需符合以下的功能：(1)延伸焦點晶體平均單眼亮光下看遠最佳矯正後中距離視力(於66公分處)要優於單焦點晶體的表現; (2)單眼亮光下看遠最佳矯正後測中距離視力(於66公分處)取中位數至少須達20/32(相當於0.625視力)；(3)延伸焦點晶體平均單眼亮光下看遠最佳矯正視力統計上不應低於單焦點晶體組超過一行視力的範圍。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。
人工水晶體	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片))	三焦點	非球面	無	藉由水晶體之特殊設計，提供遠、中、近距離三個焦點，增加病人可視範圍含遠、中、近距離。看遠是指無限遠的距離；看中一般是指50-80公分的距離，相當於提供125到200度老花度數；看近一般是指25到40公分，相當於提供250到400度老花度數然，特殊狀況可能仍需要眼鏡輔助。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。
人工水晶體	特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片))	二焦點	非球面	散光	藉由水晶體之光學設計，提供遠、中或近距離其中的兩個焦點 ，增加病人可視範圍。看遠是指無限遠的距離；看中一般是指50-80公分的距離，相當於提供125到200度老花度數；看近一般是指25到40公分，相當於提供250到400度老花度數。若選擇看遠、近距離的兩焦點，看中距離時可能需要配戴低度數老花眼鏡輔助視力；若選擇看遠、中距離的兩焦點，看近距離時可能需要配戴老花眼鏡輔助視力。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。矯正角膜的規則性散光，減少病人配戴普通散光眼鏡的需求，提升不戴眼鏡時的視力。
人工水晶體	特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片))	三焦點	非球面	散光	藉由水晶體之特殊設計，提供遠、中、近距離三個焦點，增加病人可視範圍含遠、中、近距離。看遠是指無限遠的距離；看中一般是指50-80公分的距離，相當於提供125到200度老花度數；看近一般是指25到40公分，相當於提供250到400度老花度數然，特殊狀況可能仍需要眼鏡輔助。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。矯正角膜的規則性散光，減少病人配戴普通散光眼鏡的需求，提升不戴眼鏡時的視力。
人工水晶體	特殊人工水晶體(延伸焦距、非球面、散光(含黃片))	延伸焦距	非球面	散光	藉由水晶體之光學設計，將焦點延伸，提供有用的遠與中距離視力，增加病人可視範圍，但看近需要低度數老花眼鏡輔助。有效的延伸焦點晶體需符合以下的功能：(1)延伸焦點晶體平均單眼亮光下看遠最佳矯正後中距離視力(於66公分處)要優於單焦點晶體的表現; (2)單眼亮光下看遠最佳矯正後測中距離視力(於66公分處)取中位數至少須達20/32(相當於0.625視力)；(3)延伸焦點晶體平均單眼亮光下看遠最佳矯正視力統計上不應低於單焦點晶體組超過一行視力的範圍。眩光的可能性較單焦點人工水晶體高。矯正角膜的規則性散光，減少病人配戴普通散光眼鏡的需求，提升不戴眼鏡時的視力。
人工髖關節	陶瓷股骨頭	第三代陶瓷股骨頭			第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	複合物強化陶瓷股骨頭	第四代陶瓷股骨頭			第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	陶瓷髖臼杯內襯		第三代陶瓷髖臼杯內襯		第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	複合物強化陶瓷髖臼杯內襯		第四代陶瓷髖臼杯內襯		第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯		添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯		增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	全人工髖關節整組(添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、股骨頭、股骨柄)		添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、股骨頭、股骨柄	超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	全人工髖關節整組(添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、股骨頭、組合式股骨柄)		添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、股骨頭、組合式股骨柄	超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭	第三代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、組合式股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭	第三代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、組合式股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、股骨柄	1.第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。 / 2.超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、組合式股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、組合式股骨柄	1.第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。 / 2.超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	第四代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、組合式股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	第四代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、組合式股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(骨頭缺損達第二度以上)(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式重建型股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式重建型股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(骨頭缺損達第二度以上)(陶瓷股骨頭+陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、組合式重建型股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭	第三代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、組合式重建型股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(骨頭缺損達第二度以上)(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、組合式重建型股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	第四代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、組合式重建型股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付、髖臼杯、股骨頭、重建型股骨柄)		添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、股骨頭、重建型股骨柄	超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、重建型股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、重建型股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、重建型股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭	第三代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、重建型股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、重建型股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭		健保給付之髖臼杯、髖臼杯內襯、重建型股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付髖臼杯、重建型股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖臼內襯	健保給付之髖臼杯、重建型股骨柄	1.第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。 / 2.超高分子量聚乙烯全髖臼內襯增加了維他命E以後，依學理可以增強抗氧化功能，可能可以減少磨損。
人工髖關節	重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、重建型股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭	第四代陶瓷髖臼杯內襯	健保給付之髖臼杯、重建型股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	雙極式人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	雙極式人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄)	第三代陶瓷股骨頭		健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄	第三代陶瓷有較低之磨損率，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	雙極式人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭		健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
人工髖關節	雙極式人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄)	第四代陶瓷股骨頭		健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、組合式股骨柄	第四代陶瓷有更低之磨損率，破裂之比例較第三代低。因為硬度及韌度增加，故可以使用較大之股骨頭，以減少髖關節脫臼之比例，但是仍有少數之病人有破裂之可能性，以及有少數病人活動時會有異聲產生，應避免撞擊性或猛烈性的活動。
調控式腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(不具抗虹吸功能)	可調式壓力閥型	無	無	可以從體外調整設定值，但會受到外來的高磁場影響，例如磁振照影掃描和微波爐，因此需照X光並調整設定。有多段不同的壓力設定，術後如果發生引流過多或太少，只需程式設定器從體外調整,設定新的壓力，不需再次手術。優點:廣為北美醫師採用,根據患者狀況從體外調整腦脊髓液排出的量。缺點:會受到磁場干擾、強力磁石、磁振造影等擾亂設定值，每次調整設定值後可能需要照X光。
調控式腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能)	可調式壓力閥型	抗虹吸功能	無	可以從體外調整設定值。裝有引流管的患者因姿勢改變時重力作用，造成遠端和近端管線的壓力差，以致突然引流大量腦脊髓液，站立或坐太久的病患，可能發生過度引流，嚴重時可能造成腦室坍塌。抗虹吸裝置可在病患姿勢改變造成腦脊髓液突然增加時，會調整活門減緩引流速度，對抗因重力引起虹吸現象，使患者維持正常腦壓，避免過度引流。
調控式腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)	可調式壓力閥型	無	體位式重力閥門	此引流系統包含1.可調式閥門與抗重力閥門，閥門為鈦合金材質。2.可直接由體外調整壓力設定值。3.不受磁性環境影響，執行核磁共振攝影後不需再做調整。4.可調式閥門可調整閥門範圍0-20cmH2O，最小級距為1cmH2O，共21段。
調控式腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型	流速控制型	無	無	此引流系統以流速的物理原理，自動調節顱內腦脊髓液壓力及流速流量，使病人保待正常的顱內壓力。全自動流速流量控制，有效避免腦脊髓液引流出過多或過少。紅寶石動力活塞設計，持續性引流可避免阻塞情況發生。 引流速率與人體生理生成腦髓脊液速率相近。優點:自動調整流速，不需額外設備，也不需要照x光。
治療複雜性心臟不整脈消融導管	具壓力感應功能之立體定位(3D)灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管(需搭配定位裝置)	單點熱燒融			1. 可以配合3D系統精準定位的導管。2. 以熱破壞的方式去除不正常放電的病灶，或以點連成線的方式達成隔離病灶的目的。3. 含水流灌注降溫系統，增加病灶治療的成功率。4. 導管末端含壓力檢測功能，可提高電燒成功率及安全性。
治療複雜性心臟不整脈消融導管	治療心房顫動之冷凍消融導管	環形冷凍消融			將球型導管以X光透視或心臟內超音波引導，將冷卻劑以高壓方式注入氣球導管前端，配合顯影劑照射，以環形冷凍消融方式完成肺靜脈隔離，回復正常心跳。
治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置-支架長20:140mm	塗藥支架-支架長20:140mm			淺股動脈裸金屬支架的表層，塗上可抑制細胞增生之藥物，可以減少裸金屬支架治療後的支架內再狹窄的發生。
治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置	塗藥淺股動脈支架及支架傳輸裝置-支架長>=141mm	塗藥支架-支架長>=141mm			較長(>140mm)的淺股動脈塗藥支架，用以治療較長的血管病灶。
治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置	塗藥淺股動脈氣球導管-直徑≧4.0mm	塗藥氣球導管			氣球導管表層塗上可抑制細胞增生之藥物，可以減少氣球導管治療後再狹窄的發生。
生物組織心臟瓣膜	豬心根部材質瓣膜	豬心根部材質瓣膜			1、此類瓣膜有主動脈瓣膜與二尖瓣膜型號，可用以治療主動脈瓣膜或是二尖瓣膜疾病。2、天然豬心瓣膜，瓣膜葉片較為柔軟，在低壓力差之房室間表現佳。3、經第四代抗鈣化處理，較傳統豬心瓣膜耐用，具不易撕裂與韌性佳的特性。4、新一代豬心瓣膜支架經改良後，較不佔空間。5、可適用主動脈瓣膜較小之病患。
生物組織心臟瓣膜	牛心+豬心材質瓣膜	牛心+豬心材質瓣膜			1、此類瓣膜僅有主動脈瓣膜型號，用以治療主動脈瓣膜疾病。2、牛心包膜材質具不易撕裂與韌性佳的特性，而豬心包膜包覆支架則可降低瓣膜與支架間的磨損。
生物組織心臟瓣膜	牛心材質瓣膜	牛心材質瓣膜			1、此類瓣膜有主動脈瓣膜與二尖瓣膜型號，可用以治療主動脈瓣膜或是二尖瓣膜疾病。2、牛心包膜具不易撕裂與韌性佳的特性。3、此瓣膜開口面積較傳統豬心瓣膜理想。
生物組織心臟瓣膜	生物組織心臟瓣膜(整組)-無縫線	牛心材質瓣膜-不須縫線即固定瓣膜			1、此類瓣膜僅有主動脈瓣膜型號，用以治療主動脈瓣膜疾病。2、牛心包膜具不易撕裂與韌性佳的特性。3、此瓣膜開口面積較傳統豬心瓣膜理想。4、此類瓣膜固定方式為自動張開之支架環，不需使用傳統多針縫合，可減少開心手術時心臟的缺血時間。
人工心律調節器	雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能)	DDDR+MRI+運動調節功能	無		病患在進入核磁共振(MRI)檢查室之前，需經手動開啟磁場安全模式，待完成核磁共振檢查後，再手動關閉磁場安全模式，回歸節律器正常運作。
人工心律調節器	雙腔型人工心律調節器(DDDR+MRI+運動調節功能+其他臨床助益特殊功能)	DDDR+MRI+運動調節功能	其他臨床助益特殊功能		病患在進入核磁共振(MRI)檢查室之前，需經手動開啟磁場安全模式，待完成核磁共振檢查後，再手動關閉磁場安全模式，回歸節律器正常運作。 / 包含下列任一項特殊功能: / 1. 心臟衰竭病患適用之胸腔積水電阻監測功能(intrathorasic impedance)，用以監測肺水腫。 / 2. 心房頻脈或顫動病患適用，可顯示長時間發作頻率的趨勢變化及減少心房顫動發作機率 (AF reduction)。 / 3. 特殊速度調節機制: 同步自律神經系統變化來調控心律，如閉環刺激 (Closed Loop Stimulation，CLS)，適用於無行動能力、迷走神經性昏厥、心房頻脈等病患。
冠狀動脈塗藥支架	冠狀動脈塗藥支架	塗藥	無	無	1.支架的金屬材質表面有藥物塗層，能使一年後之支架再狹窄率<5% / 2.雙抗血小板藥物建議服用六個月（急性冠心症則建議延長至12個月） / 3.支架長度<45mm
冠狀動脈塗藥支架	冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下)	塗藥	可使用雙抗血小板藥物少於3個月以下	無	1.金屬材質表面有藥物塗層，能使一年後之支架再狹窄率<5% / 2.雙抗血小板藥物因病情需要而縮短雙抗血小板藥物療程至1～3個月，不會增加支架內血栓風險。（急性冠心症則建議延長至6~12個月）
冠狀動脈塗藥支架	冠狀動脈塗藥支架(支架長度>=45mm)	塗藥	無	支架長度>=45mm	1.金屬材質表面有藥物塗層，能使一年後之支架再狹窄率<5% / 2.雙抗血小板藥物建議服用六個月 （急性冠心症則建議延長至12個月） / 3.支架長度>=45mm，針對較長的血管病灶，可能減少冠狀動脈單一病灶使用支架的數目。